## 단상
전동기 기술표준
기종 | 극 수 | K.W | 마력 | 명판 형식 | 기동 방식 | 정격 전류
1∮ | 4 | 0.2 | 1/4 HP | SFI408B | 분상기동형 F.71 | 2.8
1∮ | 4 | 0.25 | 1/3 HP | SFI409B | 분상기동형 F.80 | 3.2
1∮ | 4 | 0.2 | 1/4 HP | SFK408B | 콘덴서 기동형 F.71 | 2.8
1∮ | 4 | 0.25 | 1/3 HP | SFK409B | 콘덴서 기동형 F.80 | 3.2
1∮ | 4 | 0.4 | 1/2 HP | SFK410B | 콘덴서 기동형 F.90 | 4.5
1∮ | 4 | 0.75 | 1 HP | SFK412B | 콘덴서 기동형 F.90L | 7.5
1∮ | 4 | 1.1 | 1.5 HP | SFK413B | 콘덴서 기동형 F.90L | 11.5
1∮ | 4 | 1.5 | 2 HP | SFK414B | 콘덴서 기동형 F.114 | 14.5
1∮ | 4 | 2.2 | 3 HP | SFK415B | 콘덴서 기동형 F.114 | 18
1∮ | 4 | 3.7 | 5 HP | SFK416B | 콘덴서 기동형 F.114 | 23
1∮ | 4 | 0.2 | 1/4 HP | SFM408B | 콘덴서 유도형 | 1.5
1∮ | 4 | 0.25 | 1/3 HP | SFM409B | 콘덴서 유도형
1∮ | 4 | 0.4 | 1/2 HP | SFM410B | 콘덴서 유도형 | 3.1
1∮ | 4 | 0.75 | 1 HP | SFM412B | 콘덴서 유도형 | 5.5
1∮ | 4 | 1.1 | 1.5 HP | SFM413B | 콘덴서 유도형 | 7.2
1∮ | 4 | 1.5 | 2 HP | SFM414B | 콘덴서 유도형 | 11
1∮ | 4 | 2.2 | 3 HP | SFM415B | 콘덴서 유도형 | 16
1∮ | 4 | 3.7 | 5 HP | SFM416B | 콘덴서 유도형 | 23
1∮ | 2 | 1.5 | 2 HP | SFM214B | 콘덴서유도형 (두부제조기) | 11
특이 사항
MEMO

## 삼상V.T
전동기 기술표준 (삼상-V/T)
기종 | 극수 | 마력 | 명판 형식 | 프레임 | TYPE | 전압 | Hz | 정격전류 | 효율
3∮ | 2 | 1/4 HP | TEP208B | 71 | V / T | 220/380 | 60 | 1.2 / 0.7 | 61
3∮ | 2 | 1/2 HP | TEP209B | 71 | V / T | 220/380 | 60 | 2.5 / 1.4 | 65
3∮ | 2 | 1 HP | TEP210B | 71 | V / T | 220/380 | 60 | 3.5 / 2.0 | 68
3∮ | 2 | 2 HP | TEP213B | 90 | V / T | 220/380 | 60 | 6.8 / 3.5 | 77
3∮ | 2 | 3 HP | TEP215B | 100 | V / T | 220/380 | 60 | 8.5 / 4.9 | 80
3∮ | 2 | 3 HP | TEP216B | 112 | V / T | 220/380 | 60 | 8.5 / 4.9 | 80
3∮ | 2 | 5 HP | TEP216B | 112 | V / T | 220/380 | 60 | 13.5 / 7.8 | 87.5
3∮ | 4 | 1/4 HP | TEP408B | 71 | V / T | 220/380 | 60 | 1.4 / 0.8 | 60
3∮ | 4 | 1/2 HP | TEP410B | 71 | V / T | 220/380 | 60 | 2.5 / 1.4 | 65
3∮ | 4 | 1/2 HP | TEP411B | 80 | V / T | 220/380 | 60 | 2.5 / 1.4 | 65
3∮ | 4 | 1 HP | TEP411B | 80S | V / T | 220/380 | 60 | 3.5 / 2.0 | 72
3∮ | 4 | 1 HP | TEP412B | 80L | V / T | 220/380 | 60 | 3.5 / 2.0 | 72
3∮ | 4 | 2 HP | TEP414B | 90L | V / T | 220/380 | 60 | 6.5 / 3.7 | 78
3∮ | 4 | 3 HP | TEP416B | 112S | V / T | 220/380 | 60 | 9.0 / 5.0 | 81
3∮ | 4 | 3 HP | TEP416B | 112M | V / T | 220/380 | 60 | 9.0 / 5.0 | 81
3∮ | 4 | 5 HP | TEP416B | 112L | V / T | 220/380 | 60 | 14 / 8.0 | 83
3∮ | 6 | 1/4 HP | TEP611B | 80 | V / T | 220/380 | 60 | 1.6 / 0.9 | 55
3∮ | 6 | 1/2 HP | TEP611B | 80L | V / T | 220/380 | 60 | 2.5 / 1.4 | 65
3∮ | 6 | 1/2 HP | TEP613B | 90S | V / T | 220/380 | 60 | 2.5 / 1.4 | 65
3∮ | 6 | 1 HP | TEP614B | 90L | V / T | 220/380 | 60 | 4.0 / 2.3 | 70
3∮ | 6 | 2 HP | TEP616B | 112M | V / T | 220/380 | 60 | 7.0 / 4.0 | 76.5
3∮ | 6 | 3 HP | TEP616B | 112L | V / T | 220/380 | 60 | 10 / 5.8 | 79
3∮ | 6 | 5 HP | TEP617B | 132S | V / T | 220/380 | 60 | 15.6 / 9.0 | 82.5
특이 사항
메모

## 삼상H.T
전동기 기술표준 (삼상-V/T)
※ TEFC = TOTAL ENCLOSE FAN COOLING 의 약자 입니다.
상 | 극 | 분류 | 형식 NO. | 비고 | 효율 | 정격전류 (A)
3 |  | 한글 ㉿ 2/3 | TEFC-04 | 한글 전용 ㉿ | ㅡ
3 |  | 한글 2/3 | TEFC-05 | 한글 전용 非 ㉿ | ㅡ
3 |  | 한글 무명판 | TEFC-06 | 한글 전용(결선도 無) | ㅡ
3 |  | 영문 무명판 | TEFC-07 | 영문 전용 | ㅡ
3 |  | 영문 무명판 | TEFC-14 | 영문 전용(결선도 無) | ㅡ
3 | 2 | 목공용 無명판 | TEFC- | 영문 전용 | ㅡ
3 | 2 | 목공용 1HP | TEFC-205 | 영문 60Hz 220/380 | ㅡ | 3.2 / 1.8
3 | 2 | 목공용 2HP | TEFC-207 | 영문 60Hz 220/380 | ㅡ | 6.2 / 3.5
3 | 2 | 목공용 3HP | TEFC-209 | 영문 60Hz 220/380 | ㅡ | 8.5 / 4.9
3 | 2 | 목공용 5HP | TEFC-211 | 영문 60Hz 220/380 | ㅡ | 13.5 / 7.8
3 | 2 | 목공용 7.5HP | TEFC-213 | 영문 60Hz 220/380 | ㅡ | 20 / 11.5
2 극
3 | 2 | 한글 1/2HP | TEFC-204 | 220/380 - 60Hz F.71 | 64% | 2.3 / 1.3
3 | 2 | 영문 1/2HP | TEFC-204C | 220/380 - 50Hz | 64% | 2.5 / 1.4
3 | 2 | 한글 1 HP | TEFC-206 | 220/380 - 60Hz F.80 | 68% | 3.5 / 2
3 | 2 | 영문 1 HP | TEFC-206C | 220/380 - 50Hz | 68% | 3.8 / 2.2
3 | 2 | 한글 2 HP | TEFC-208 | 220/380 - 60Hz F.90L | 77% | 6.5 / 3.7
3 | 2 | 영문 2 HP | TEFC-208C | 220/380 - 50Hz | 77% | 6.8 / 3.9
3 | 2 | 한글 3 HP | TEFC-210 | 220/380 - 60Hz F.100L | 80% | 8.5 / 4.9
3 | 2 | 영문 3 HP | TEFC-210C | 220/380 - 50Hz | 79.5% | 8.2 / 4.7
3 | 2 | 한글 5 HP | TEFC-212 | 220/380 - 60Hz F.100L | 83% | 13.5 / 7.8
3 | 2 | 영문 5 HP | TEFC-212C | 220/380 - 50Hz | 83% | 14.9 / 8.6
3 | 2 | 한글 7.5HP | TEFC-214 | 220/380 - 60Hz F.132S | 85% | 20 / 11.5
3 | 2 | 한글 10 HP | TEFC-215 | 220/380 - 60Hz F.132M | 86% | 28 / 16
4 극
3 | 4 | 한글 1/4HP | TEFC-0402 | 220/380 - 60Hz | 60% | 1.4 / 0.8
3 | 4 | 한글 1/2HP | TEFC-403 | 220/380 - 60Hz F.71 ㉿ | 65% | 2.5 / 1.4
3 | 4 | 한글 1/2HP | TEFC-403A | 440V (결선도 無) | 65% | 1.25
3 | 4 | 영문 1/2HP | TEFC-403C | 220/380 - 50Hz | 65% | 2.2 / 1.3
3 | 4 | 한글 1/2HP | TEFC-404 | 220/380 - 60Hz | 65% | 2.5 / 1.4
3 | 4 | 영문 1/2HP | TEFC-404D | 220/380 - 50Hz (결선도 無) | 65% | 2.2 / 1.3
3 | 4 | 한글 1/2HP | TEFC-404E | 220/440 - 60Hz 9선 결선 | 65% | 2.5 / 1.25
3 | 4 | 영문 1/2HP | TEFC-404G | 200/220 - 50Hz (결선도 無) | 65% | 2.6 / 2.5
3 | 4 | 한글 1 HP | TEFC-405 | 220/380 - 60Hz F.80 ㉿ | 72% | 3.5 / 2
3 | 4 | 한글 1 HP | TEFC-405E | 220/440 - 60Hz 9선 결선 | 72% | 3.5 / 1.75
3 | 4 | 한글 1 HP | TEFC-406 | 220/380 - 60Hz | 72% | 3.5 / 2
3 | 4 | 한글 1 HP | TEFC-406A | 220/380 - 60Hz F.90 | 72% | 3.5 / 2
3 | 4 | 영문 1 HP | TEFC-406D | 415 - 50Hz (결선도 無) | 72% | 1.85
3 | 4 | 영문 1 HP | TEFC-406G | 200/220 - 50Hz (결선도 無) | 72% | 3.6 / 3.5
3 | 4 | 한글 2 HP | TEFC-407 | 220/380 - 60Hz F.90L ㉿ | 78% | 6.5 / 3.7
3 | 4 | 한글 2 HP | TEFC-407A | 440V (결선도 無) | 78% | 3.25
3 | 4 | 영문 2 HP | TEFC-407C | 220/380 - 50Hz | 78% | 6.2 / 3.6
3 | 4 | 영문 2 HP | TEFC-407D | 220/380 - 50/60Hz 유압 펌프용 | 78% | 6.2 / 3.6
3 | 4 | 영문 2 HP | TEFC-407E | 220/440 - 60Hz 9선 결선 | 78% | 6.2 / 3.1
3 | 4 | 한글 2 HP | TEFC-408 | 220/380 - 60Hz | 78% | 6.5 / 3.7
3 | 4 | 영문 2 HP | TEFC-408B | 200/220 - 50/60Hz (결선도 無) | 78% | 7 / 7
삼상 유도 전동기 (철명판) 리스트
상 | 극 | 분류 | 형식 NO. | 비고 | 효율 | 정격전류
3 | 4 | 영문 2 HP | TEFC-408C | 415 - 50Hz (결선도 無) | 78% | 3.3
3 | 4 | 한글 3 HP | TEFC-409A | 220/380 - 60Hz F.112S | 81% | 9 / 5
3 | 4 | 한글 3 HP | TEFC-409B | 220/380 - 60Hz F.100L ㉿ | 81% | 9 / 5
3 | 4 | 영문 3 HP | TEFC-409C | 220/380 - 50Hz | 81% | 8.7 / 5
3 | 4 | 한글 3 HP | TEFC-409E | 220/440 - 60Hz 9선 결선 | 81% | 9 / 4.5
3 | 4 | 한글 3 HP | TEFC-409D | 440V (결선도 無) | 81% | 4.5
3 | 4 | 한글 3 HP | TEFC-410 | 220/380 - 60Hz | 81% | 9 / 5
3 | 4 | 영문 3 HP | TEFC-410A | 220/380 - 50Hz F.100L | 81% | 8.7 / 5
3 | 4 | 영문 3 HP | TEFC-410B | 200/220 - 50Hz (결선도 無) | 81% | 9.6 / 8.7
3 | 4 | 영문 3 HP | TEFC-410C | 415 - 50Hz (결선도 無) | 81% | 4.6
3 | 4 | 한글 5 HP | TEFC-411 | 220/380 - 60Hz F.112M ㉿ | 83% | 14 / 8
3 | 4 | 한글 5 HP | TEFC-411A | 440V (결선도 無) | 83% | 7
3 | 4 | 영문 5 HP | TEFC-411C | 220/380 - 50Hz | 83% | 14.5 / 8.4
3 | 4 | 영문 5 HP | TEFC-411D | 415 - 50Hz (결선도 無) | 83% | 7.7
3 | 4 | 한글 5 HP | TEFC-411E | 220/440 - 60Hz 9선 결선 | 83% | 14 / 7
3 | 4 | 한글 5 HP | TEFC-412 | 220/380 - 60Hz | 83% | 14 / 8
3 | 4 | 한글 7.5 HP | TEFC-413 | 220/380 - 60Hz F.132S ㉿ | 85% | 21 / 12
3 | 4 | 영문 7.5 HP | TEFC-413C | 220/380 - 50Hz | 85% | 23 / 13
3 | 4 | 한글 7.5 HP | TEFC-414 | 220/380 - 60Hz | 85% | 21 / 12
3 | 4 | 한글 10 HP | TEFC-415 | 220/380 - 60Hz F.132M ㉿ | 86% | 29 / 16.7
3 | 4 | 영문 10 HP | TEFC-415C | 220/380 - 50Hz | 86% | 32 / 18
3 | 4 | 한글 10 HP | TEFC-416 | 220/380 - 60Hz | 86% | 29 / 16.7
3 | 4 | 한글 15 HP | TEFC-417 | 220/380 - 60Hz F.160M ㉿ | 87% | 40 / 23
3 | 4 | 한글 15 HP | TEFC-418 | 220/380 - 60Hz | 87% | 40 / 23
3 | 4 | 영문 15 HP | TEFC-418C | 220/380 - 50Hz | 87% | 44 / 25
3 | 4 | 한글 20 HP | TEFC-419 | 220/380 - 60Hz F.160L ㉿ | 88% | 55 / 32
3 | 4 | 한글 20 HP | TEFC-420 | 220/380 - 60Hz | 88% | 55 / 32
3 | 4 | 영문 20 HP | TEFC-420C | 220/380 - 50Hz | 88% | 60 / 35
3 | 4 | 한글 25 HP | TEFC-421 | 220/380 - 60Hz F.180M ㉿ | 88.5 % | 65 / 37.5
3 | 4 | 영문 25 HP | TEFC-421C | 220/380 - 50Hz | 88.5 % | 77 / 44.5
3 | 4 | 한글 30 HP | TEFC-422 | 220/380 - 60Hz F.180M ㉿ | 89% | 78 / 45
3 | 4 | 한글 30 HP | TEFC-423 | 220/380 - 60Hz | 89% | 78 / 45
3 | 4 | 영문 30 HP | TEFC-423C | 220/380 - 50Hz | 89% | 85 / 49
3 | 4 | 한글 40 HP | TEFC-424 | 220/380 - 60Hz F.180L ㉿ | 89.5 % | 104 / 60
3 | 4 | 한글 40 HP | TEFC-425 | 220/380 - 60Hz | 89.5 % | 104 / 60
3 | 4 | 영문 40 HP | TEFC-425C | 220/380 - 50Hz | 89.5 % | 114 / 68
3 | 4 | 한글 50 HP | TEFC-426 | 220/380 - 60Hz F.200L ㉿ | 90% | 128 / 74
3 | 4 | 영문 50 HP | TEFC-426C | 220/380 - 50Hz | 90% | 140 / 81
3 | 4 | 한글 60 HP |  | 220/380 - 60Hz F.225S | 91% | 160 / 93
3 | 4 | 한글 75 HP |  | 220/380 - 60Hz F.225S | 91% | 181 / 105
3 | 4 | 한글 100 HP |  | 220/380 - 60Hz F.250S | 92% | 242 / 140
6 극
3 | 6 | 한글 1/4HP | TEFC-602 | 220/380 - 60Hz F.71 | 55% | 1.6 / 0.9
3 | 6 | 한글 1/2HP | TEFC-603 | 220/380 - 60Hz F.80 | 65% | 2.5 / 1.4
3 | 6 | 영문 1/2HP | TEFC-603C | 220/380 - 50Hz | 65% | 2.8 / 1.6
3 | 6 | 한글 1/2HP | TEFC-604 | 220/380 - 60Hz | 65% | 2.5 / 1.4
3 | 6 | 한글 1 HP | TEFC-605 | 220/380 - 60Hz F.90L ㉿ | 70% | 4 / 2.3
3 | 6 | 영문 1 HP | TEFC-605C | 220/380 - 50Hz | 70% | 4 / 2.3
3 | 6 | 한글 1 HP | TEFC-606 | 220/380 - 60Hz | 70% | 4 / 2.3
3 | 6 | 한글 2 HP | TEFC-607 | 220/380 - 60Hz | 76.5% | 7 / 4
3 | 6 | 영문 2 HP | TEFC-607C | 220/380 - 50Hz | 76.5% | 7.3 / 4.2
3 | 6 | 한글 2 HP | TEFC-608 | 220/380 - 60Hz | 76.5% | 7 / 4
삼상 유도 전동기 (철명판) 리스트
3 | 6 | 한글 3 HP | TEFC-609 | 220/380 - 60Hz F.112M ㉿ | 79.5% | 10 / 5.8
3 | 6 | 영문 3 HP | TEFC-609C | 220/380 - 50Hz | 79.5% | 10.6 / 6.1
3 | 6 | 한글 3 HP | TEFC-610 | 220/380 - 60Hz | 79.5% | 10 / 5.8
3 | 6 | 한글 5 HP | TEFC-611 | 220/380 - 60Hz F.132S ㉿ | 82.5% | 15.6 / 9
3 | 6 | 영문 5 HP | TEFC-611C | 220/380 - 50Hz | 82.5% | 17 / 9.8
3 | 6 | 한글 5 HP | TEFC-612 | 220/380 - 60Hz | 82.5% | 15.6 / 9
3 | 6 | 한글 7.5 HP | TEFC-613 | 220/380 - 60Hz F.132M ㉿ | 84.5% | 23 / 13
3 | 6 | 영문 7.5 HP | TEFC-613C | 220/380 - 50Hz | 84.5% | 25 / 14
3 | 6 | 한글 7.5 HP | TEFC-614 | 220/380 - 60Hz | 84.5% | 23 / 13
3 | 6 | 한글 10 HP | TEFC-615 | 220/380 - 60Hz F.160M ㉿ | 85.5% | 30.5 / 17.6
3 | 6 | 영문 10 HP | TEFC-615C | 220/380 - 50Hz | 85.5% | 34 / 19
3 | 6 | 한글 15 HP | TEFC-617 | 220/380 - 60Hz F.160L ㉿ | 86.5% | 43.5 / 25
3 | 6 | 한글 15 HP | TEFC-618 | 220/380 - 60Hz | 86.5% | 43.5 / 25
3 | 6 | 영문 15 HP | TEFC-618C | 220/380 - 50Hz | 86.5% | 44 / 25
3 | 6 | 한글 20 HP | TEFC-620 | 220/380 - 60Hz F.180L | 88% | 58 / 33.5
3 | 6 | 영문 20 HP | TEFC-620C | 220/380 - 50Hz | 87.5% | 62 / 36
3 | 6 | 한글 25 HP | TEFC-621 | 220/380 - 60Hz F.200M | 88.5% | 73 / 42
3 | 6 | 영문 25 HP | TEFC-621C | 220/380 - 50Hz | 88.5% | 80 / 46
3 | 6 | 한글 30 HP | TEFC-623 | 220/380 - 60Hz F.200L | 89% | 82.5 / 47.7
3 | 6 | 영문 30 HP | TEFC-623C | 220/380 - 50Hz | 89% | 83 / 48
3 | 6 | 한글 40 HP |  | 220/380 - 60Hz F.225S | 88% | 106 / 61
3 | 6 | 영문 40 HP |  | 220/380 - 50Hz | 88% | 119 / 68
3 | 6 | 한글 50 HP |  | 220/380 - 60Hz F.250S | 88% | 130 / 75
3 | 6 | 영문 50 HP |  | 220/380 - 50Hz | 87% | 144 / 83
3 | 6 | 한글 60 HP |  | 220/380 - 60Hz | 89% | 152 / 88
3 | 6 | 한글 75 HP |  | 220/380 - 60Hz F.250S | 89% | 187 / 108
3 | 6 | 영문 75 HP |  | 220/380 - 50Hz | 89% | 188 / 108
3 | 6 | 한글 100 HP |  | 220/380 - 60Hz F.280S | 90% | 242 / 140
3 | 6 | 영문 100 HP |  | 220/380 - 50Hz | 92% | 260 / 150